





莆田秀屿港口有限公司：

我公司认真阅读公告的全部内容，且在报价前已到贵司现场踏勘，知悉本 项目的具体各施工范围及内容，决定参加莆田秀屿港口有限公司前栋单身宿舍楼 一层室内装修工程报价，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额( 元 ) | 备注 |
| 1 | 前栋单身宿舍楼一 层室内装修工程 | 项 | 1 |  | 含税总价 |
| 1.1 | 房屋建筑与装饰工 程 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 安装工程 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 税率： |  |

备注：报价单位应再附报价明细文件。

我公司郑重承诺能履行报价邀请函中所有的工作要求内容，并能按期且配 合完成本项目相关工作。

其他重要事项说明及承诺

(如有，请扼要叙述)

报价单位 (盖章) ： 联系人及电话：

年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司前单宿舍楼1层室内装修

第1页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 单体建筑 |
| 房屋建筑与装饰工程【 一层】 |
| 拆除工程 |
| 1 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:原洗衣台 | m | 4.000 |  |  |
| 2 | 011601001001 | 砖 (石) 砌体拆除 | (1)砌体名称:原有墙体 拆除、原有地台拆除 | m3 | 4.202 |  |  |
| 3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门、窗(2)含门窗套(3)门窗面积:不超过 2.5㎡ | 樘 | 1.000 |  |  |
| 4 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门、窗(2)含门窗套(3)门窗面积:超过2.5 ㎡并且在4㎡以内 | 樘 | 24.000 |  |  |
| 5 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门、窗(2)含门窗套(3)门窗面积:超过4㎡ | 樘 | 3.000 |  |  |
| 6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:原内墙面(2)外皮清除至结构层 | m2 | 915.030 |  |  |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:天棚(2)外皮清除至结构层 | m2 | 367.188 |  |  |
| 8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖(2)外皮清除至结构层 | m2 | 30.215 |  |  |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖 地面、马赛克地面(2)外皮清除至结构层 | m2 | 27.430 |  |  |
| 10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除建 筑垃圾(2)运距:5Km | m3 | 83.457 |  |  |
| 楼地面工程 |
|  |  | 楼地面 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆 配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆找平层(2)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂 | m2 | 27.430 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第2页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 浆配合比:25mm1:3干硬 性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规 格、颜色:300\*300白色 防滑地砖 (3)详装施ZS-16 |  |  |  |  |
| 13 | 010904002001 | 楼 (地) 面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯 防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍 数:2mm (3)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |
| 14 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆 配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆找平层(2)面层材料品种、规 格、颜色:600\*600防滑 地砖(3)详装施ZS-16 | m2 | 209.154 |  |  |
| 15 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛(2)结合层厚度、材料 种类:20厚1:2.5水泥砂 浆找平层(3)面层材料品种、规 格、颜色:蒙古黑大理 石(4)详装施ZS-16 | m2 | 1.881 |  |  |
| 16 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)面层材料种类:环氧 地坪漆5mm | m2 | 137.500 |  |  |
| 内墙柱面工程 |
|  |  | 内墙柱面 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:填充墙(2)底层厚度、砂浆配 合比:14mm1:2.5水泥 砂浆找平层(3)面层厚度、砂浆配 合比:6mm1:3水泥砂浆 打底(4)详装施ZS-16 | m2 | 692.870 |  |  |
| 18 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面(2)腻子种类、遍数:刮 腻子两道(3)油漆涂料品种、遍 数 (或厚度) :乳胶漆 一底两面(4)详装施ZS-16 | m2 | 662.655 |  |  |
| 19 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:楼梯间、走廊 内墙面(2)腻子种类、遍数:(3)油漆涂料品种、遍 数 (或厚度) :乳胶漆 一遍(4)详装施ZS-16 | m2 | 252.375 |  |  |
| 20 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆 粘贴(2)面层材料品种、规 格、颜色:600\*300 | m2 | 30.215 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第3页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 米色瓷砖水泥砂浆粘贴 (3)详装施ZS-16 |  |  |  |  |
| 21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯 防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍 数:2mm (3)详装施ZS-16 | m2 | 58.012 |  |  |
| 22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:8公分(2)铝合金踢脚 | m | 191.292 |  |  |
| 天棚工程 |
| 23 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚(2)腻子种类、遍数:刮 腻子两道(3)油漆涂料品种、遍 数 (或厚度) :乳胶漆 一底两面 | m2 | 367.188 |  |  |
| 门窗工程 |
| 24 | 010807001001 | 金属 (塑钢、断桥) 窗 | (1)C1(2)框、扇材质:铝合金(3)玻璃品种、厚度:普 通3厘钢化玻璃(4)尺寸 :1750mm\*2050mm， 其中1750mm\*600mm为 固定窗、 1750mm\*1450mm为推拉 窗 | m2 | 39.463 |  |  |
| 25 | 010807001002 | 金属 (塑钢、断桥) 窗 | (1)C2(2)框、扇材质:铝合金(3)玻璃品种、厚度:普 通5厘钢化玻璃(4)尺寸:980mm\*2050mm，其 中980mm\*600mm为固定 窗、980mm\*1450mm为 推拉窗 | m2 |  |  |  |
| 26 | 010807001003 | 金属 (塑钢、断桥) 窗 | (1)C3(2)框、扇材质:铝合金(3)玻璃品种、厚度:普 通5厘钢化玻璃(4)尺寸 :1750mm\*2050mm， 其中1750mm\*1150mm为 固定窗、 1750mm\*900mm为推拉 窗 | m2 | 7.175 |  |  |
| 27 | 010802001002 | 金属 (塑钢) 门 | (1)C4(2)门框、扇材质:铝合 金(3)5厘平玻(4)尺寸:2660mm\*3000mm,其 中2660mm\*600mm为固 定窗， 2660mm\*2400mm 为推拉门 | m2 | 15.960 |  |  |
| 28 | 010802001003 | 金属 (塑钢) 门 | (1)C5(2)门框、扇材质:铝 | m2 | 7.920 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第4页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 合金(3)5厘平玻(4)尺寸:2640mm\*3000mm,其 中2640mm\*600mm为固 定窗， 2640mm\*2400mm 为推拉门 |  |  |  |  |
| 29 | 010802001001 | 金属 (塑钢) 门 | (1)M0870(2)门框、扇材质:铝合 金(3)尺寸:870mm\*2250mm | m2 | 1.958 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 72.476 |  |  |
| 30 | 010802004001 | 防盗门 | (1)M0890(2)门框、扇材质:钢制 防盗门(3)尺寸:870mm\*3000mm，其 中870mm\*900mm为固定 窗，870mm\*2100mm为 钢制防盗门 | m2 | 28.710 |  |  |
| 31 | 01B001 | 原有窗户重新油漆 | (1)原有窗户重新油漆(2)重新刷漆的刷三面 漆，一遍底漆，一面清 油，一面面漆(3)详装施ZS-13 | 樘 | 11.000 |  |  |
| 其他一般土建 |
| 32 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部 位:蹲位砌台、洗衣机 地台 (2)砖品种、规格、强 度等级:红砖砌筑 (3)现拌混合砂浆 M5(42.5) | m3 | 0.910 |  |  |
| 33 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、 强度等级:烧结煤矸石 普通砖 (2)墙体类型、砌筑高 度:3.6m以内 (3)砂浆强度等级:现拌 混合砂浆M5(42.5) | m3 | 0.806 |  |  |
| 34 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规 格、颜色:定制卫生间 防潮隔板(2)18厚 | m2 | 22.700 |  |  |
| 35 | 010401012003 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部 位:洗衣台(2)砖品种、规格、强 度等级:烧结煤矸石普 通砖(3)砂浆强度等级、配 合比:现拌混合砂浆 M5(42.5)(4)详卫生间洗漱间示 意图 | m3 | 0.521 |  |  |
| 36 | 011206002001 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:洗 衣台 | m2 | 4.235 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第5页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | (2)安装方式:水泥砂浆 粘贴(3)面层材料品种、规 格、颜色: 白色瓷砖(4)详卫生间洗漱间示 意图 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 29.172 |  |  |
| 安装工程【 一层】 |
| 电气工程 |
| 1 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱AP(2)安装方式:暗装(3)接地 | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 AL1(2)安装方式:暗装(3)接地 | 台 | 1.000 |  |  |
| 3 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:钢制(2)规格:MR-100×50(3)名称:桥架安装(4)接地要求:接地 | m | 34.070 |  |  |
| 4 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:钢制(2)名称:电气桥架(3)接地跨接 | kg | 14.923 |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB-YJY- 5×16(2)材质:铜芯 | m | 99.560 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第6页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | (3)名称:电力电缆(4)敷设方式、部位:管 内、桥架 |  |  |  |  |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:1KV以下室内 干包式铜芯电力电缆 (电缆截面≤16mm2) | 个 | 12.000 |  |  |
| 7 | 030411001009 | 配管 | (1)规格:JDG50(2)名称:电气配管(3)接地要求:接地(4)配置形式:砖、混凝 土结构暗配 | m | 81.560 |  |  |
| 8 | 030411001010 | 配管 | (1)规格:JDG20(2)名称:电气配管(3)接地要求:接地(4)配置形式:砖、混凝 土结构明配 | m | 587.800 |  |  |
| 9 | 030411001011 | 配管 | (1)材质:金属软管(2)规格:DN20(3)名称:电气配管(4)接地要求:接地 | m | 6.500 |  |  |
| 10 | 031002001005 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件 重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件 重量100kg以内) | kg | 91.109 |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:WDZB-BYJ- 2.5(3)名称:电气配线(4)配线形式:线槽配线 | m | 802.890 |  |  |
| 12 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:WDZB-BYJ- 2.5(3)名称:电气配线(4)配线形式:管内穿线 | m | 1899.900 |  |  |
| 13 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:18W(2)名称:吸顶灯 | 套 | 42.000 |  |  |
| 14 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:U120/1W-16A(2)名称:双联单控开关(3)安装方式:明装 | 个 | 16.000 |  |  |
| 15 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:五孔插座(2)安装方式:明装 | 个 | 56.000 |  |  |
| 16 | 030404035005 | 插座 | (1)名称:空调五孔插座(2)安装方式:明装 | 个 | 11.000 |  |  |
| 17 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:热水器五孔插 座(2)安装方式:明装 | 个 | 2.000 |  |  |
| 18 | 030411006007 | 接线盒 | (1)名称:钢制灯头盒、(2)安装形式:明装 | 个 | 42.000 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第7页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 19 | 030411006008 | 接线盒 | (1)名称:钢制开关、插 座盒(2)安装形式:明装 | 个 | 85.000 |  |  |
| 20 | 030411006009 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒+空白 面板(3)安装形式:暗装 | 个 | 13.000 |  |  |
| 弱电工程 |
|  |  | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411003004 | 桥架 | (1)材质:钢制(2)规格:MR-100×50(3)名称:桥架安装(4)接地要求:接地 | m | 31.680 |  |  |
| 22 | 030413001004 | 铁构件 | (1)材质:钢制(2)名称:电气桥架(3)接地跨接 | kg | 13.876 |  |  |
| 23 | 030411001012 | 配管 | (1)规格:JDG20(2)名称:电气配管(3)接地要求:接地(4)配置形式:砖、混凝 土结构明配 | m | 75.770 |  |  |
| 24 | 030411001013 | 配管 | (1)规格:JDG15(2)名称:电气配管(3)接地要求:接地(4)配置形式:砖、混凝 土结构明配 | m | 61.260 |  |  |
| 25 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:金属软管(2)规格:DN20(3)名称:电气配管(4)接地要求:接地 | m | 5.500 |  |  |
| 26 | 031002001006 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件 重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件 重量100kg以内) | kg | 20.872 |  |  |
| 27 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格: UTP (超五类 线)(2)名称:双绞线缆(3)敷设方式:管内 | m | 223.800 |  |  |
| 28 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格: UTP (超五类 线)(2)名称:双绞线缆(3)敷设方式:线槽 | m | 395.000 |  |  |
| 29 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:内网+外网双 口网络信息插座(2)安装方式:明装(3)底盒材质、规格:钢 制 | 个 | 22.000 |  |  |
| 30 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:网络信息插座 底盒(2)安装形式:明装 | 个 | 22.000 |  |  |
| 31 | 030411006011 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒+空白 面板(3)安装形式:暗装 | 个 | 11.000 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第8页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 有线电视 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411001015 | 配管 | (1)规格:JDG20(2)名称:电气配管(3)接地要求:接地(4)配置形式:砖、混凝 土结构明配 | m | 65.870 |  |  |
| 33 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:金属软管(2)规格:DN20(3)名称:电气配管(4)接地要求:接地 | m | 5.500 |  |  |
| 34 | 031002001007 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件 重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件 重量100kg以内) | kg | 8.168 |  |  |
| 35 | 031102004003 | 同轴电缆 | (1)部位:视频同轴电缆(2)规格:SYWV-75-5(3)沿桥架敷设 | m | 197.500 |  |  |
| 36 | 031102004004 | 同轴电缆 | (1)部位:视频同轴电缆(2)规格:SYWV-75-5(3)管内穿放 | m | 71.370 |  |  |
| 37 | 030502004001 | 电视、 电话插座 | (1)名称:有线电视插座 (含底盒)(2)安装方式:明装 | 个 | 11.000 |  |  |
| 38 | 030411006012 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒+空白 面板(3)安装形式:暗装 | 个 | 11.000 |  |  |
| 给排水系统 |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |
| 39 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑复 合管 DN50 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、 管道消毒冲洗 | m | 29.260 |  |  |
| 40 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给 水管 DN32 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、 管道消毒冲洗 | m | 4.190 |  |  |
| 41 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接(2)安装部位:室内(3)介质:给水(4)材质、规格:PPR给 水管 DN25 | m | 18.120 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第9页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | (5)压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、 管道消毒冲洗 |  |  |  |  |
| 42 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给 水管 DN20 (5)压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、 管道消毒冲洗 | m | 16.250 |  |  |
| 43 | 031002001008 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件 重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件 重量100kg以内) | kg | 11.265 |  |  |
| 44 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接(2)材质:铜质(3)规格、压力等 级:DN32(4)类型:截止阀 | 个 | 1.000 |  |  |
| 45 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN20 | 个 | 4.000 |  |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |
| 46 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:UPVC塑 料排水管 DN100(5)压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 | m | 16.080 |  |  |
| 47 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:UPVC塑 料排水管 DN75(5)压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 | m | 1.980 |  |  |
| 48 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:UPVC塑 料排水管 DN50(5)压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 | m | 6.150 |  |  |
| 49 | 031004007001 | 小便器 | (1)材质:陶瓷(2)规格、类型:挂式小 便器(3)附件名称、数量:含 给排水附件 | 组 | 3.000 |  |  |
| 50 | 031004006001 | 大便器 | (1)规格、类型:蹲式大 便器安装(手动开关) | 组 | 4.000 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼1层室内装修

第10页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | (2)材质:陶瓷(3)附件名称、数量:含 给排水附件 |  |  |  |  |
| 51 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装( 带存水 弯) DN50 | 个 | 4.000 |  |  |
| 52 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)带洗衣机插口地漏 DN50 | 个 | 2.000 |  |  |
|  |  | 雨水系统 |  |  |  |  |  |
| 53 | 031001006014 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:雨水(4)材质、规格:UPVC塑 料雨水管 DN100(5)压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 | m | 20.440 |  |  |
| 合 计 |  |