| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第1页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 单体建筑 | 单项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 房屋建筑与装饰工程【二层】 | 单位工程(17房屋建筑与装饰) |
| 拆除工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 40 | 011614008004 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:原洗衣台 | m | 4.000 |  |  |  |  |
| 41 | 011609001004 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:楼梯铁艺栏杆 | m | 14.667 |  |  |  |  |
| 42 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:原有墙体拆除、原有地台拆除 | m3 | 4.202 |  |  |  |  |
| 43 | 011610001008 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门、窗 (2)含门窗套 (3)门窗面积:不超过2.5㎡ | 樘 | 24.000 |  |  |  |  |
| 44 | 011610001009 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门、窗 (2)含门窗套 (3)门窗面积:超过2.5㎡并且在4㎡以内 | 樘 | 31.000 |  |  |  |  |
| 45 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:原内墙面 (2)外皮清除至结构层 | m2 | 1327.872 |  |  |  |  |
| 46 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:天棚 (2)外皮清除至结构层 | m2 | 565.887 |  |  |  |  |
| 47 | 011605002004 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖 (2)外皮清除至结构层 | m2 | 30.215 |  |  |  |  |
| 48 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖地面、马赛克地面 (2)外皮清除至结构层 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 49 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除建筑垃圾 (2)运距:5Km | m3 | 113.413 |  |  |  |  |
| 楼地面工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第2页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  | 楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 51 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300白色防滑地砖 (3)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 52 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm (3)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 53 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛 (2)结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (3)面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石 (4)详装施ZS-16 | m2 | 3.559 |  |  |  |  |
| 54 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 306.733 |  |  |  |  |
| 55 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)面层材料种类:环氧地坪漆5mm | m2 | 210.492 |  |  |  |  |
| 内墙柱面工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
|  |  | 内墙柱面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:填充墙 (2)底层厚度、砂浆配合比:14mm1:2.5水泥砂浆找平层 (3)面层厚度、砂浆配合比:6mm1:3水泥砂浆打底 (4)详装施ZS-16 | m2 | 1139.886 |  |  |  |  |
| 57 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 (4)详装施ZS-16 | m2 | 1109.671 |  |  |  |  |
| 58 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:楼梯间、走廊内墙面 (2)腻子种类、遍数: (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一遍 (4)详装施ZS-16 | m2 | 272.344 |  |  |  |  |
| 59 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:水泥栏杆 (2)腻子种类、遍数: | m2 | 63.037 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第3页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | 刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 (4)重新拉毛，腻子粉打底，按内墙面做法 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300米色瓷砖水泥砂浆粘贴 (3)详装施ZS-16 | m2 | 30.215 |  |  |  |  |
| 61 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm (3)详装施ZS-16 | m2 | 58.012 |  |  |  |  |
| 62 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:8公分 (2)铝合金踢脚 | m | 296.790 |  |  |  |  |
| 天棚工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 63 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 565.887 |  |  |  |  |
| 门窗工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 64 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C1 (2)框、扇材质:铝合金 (3)玻璃品种、厚度:5厘平玻 (4)尺寸:1750mm*2050mm，其中1750mm*600mm为固定窗、1750mm*1450mm为推拉窗 | m2 | 35.875 |  |  |  |  |
| 65 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C2 (2)框、扇材质:铝合金 (3)玻璃品种、厚度:5厘平玻 (4)尺寸:980mm*2050mm，其中980mm*600mm为固定窗、980mm*1450mm为推拉窗 | m2 | 28.126 |  |  |  |  |
| 66 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C3 (2)框、扇材质:铝合金 (3)玻璃品种、厚度:5厘平玻 (4)尺寸:1750mm*2050mm，其中1750mm*1150mm为固定窗、1750mm*900mm为推拉窗 | m2 | 7.175 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第4页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 67 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)C4 (2)门框、扇材质:铝合金 (3)5厘平玻 (4)尺寸:2660mm*3000mm,其中2660mm*600mm为固定窗，2660mm*2400mm为推拉门 | m2 |  |  |  |  |  |
| 68 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)C5 (2)门框、扇材质:铝合金 (3)5厘平玻 (4)尺寸:2640mm*3000mm,其中2640mm*600mm为固定窗，2640mm*2400mm为推拉门 | m2 |  |  |  |  |  |
| 69 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | (1)M0870 (2)门框、扇材质:铝合金 (3)尺寸:870mm*2250mm | m2 | 21.533 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 82.664 |  |  |  |  |
| 70 | 010802004002 | 防盗门 | (1)M0890 (2)门框、扇材质:钢制防盗门 (3)尺寸:870mm*3000mm，其中870mm*900mm为固定窗，870mm*2100mm为钢制防盗门 | m2 | 49.590 |  |  |  |  |
| 71 | 01B002 | 原有窗户重新油漆 | (1)原有窗户重新油漆 (2)重新刷漆的刷三面漆，一遍底漆，一面清油，一面面漆 (3)详装施ZS-13 | 樘 | 14.000 |  |  |  |  |
| 其他一般土建 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 72 | 010401012004 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲位砌台、洗衣机地台 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 (3)现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 4.803 |  |  |  |  |
| 73 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 (2)墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 0.806 |  |  |  |  |
| 74 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:定制卫生间防潮隔板 (2)18厚 | m2 | 22.700 |  |  |  |  |
| 75 | 010401012005 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:洗衣台 | m3 | 0.521 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第5页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5(42.5) (4)详卫生间洗漱间示意图 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 011206002002 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:洗衣台 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖 (4)详卫生间洗漱间示意图 | m2 | 4.235 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 33.065 |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程【三层】 | 单位工程(17房屋建筑与装饰) |
| 拆除工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 77 | 011614008005 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:原洗衣台 | m | 4.000 |  |  |  |  |
| 78 | 011609001005 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:楼梯铁艺栏杆 | m | 14.667 |  |  |  |  |
| 79 | 011601001005 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:原有墙体拆除、原有地台拆除 | m3 | 4.454 |  |  |  |  |
| 80 | 011610001011 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门、窗 (2)含门窗套 (3)门窗面积:不超过2.5㎡ | 樘 | 24.000 |  |  |  |  |
| 81 | 011610001012 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木门、窗 (2)含门窗套 (3)门窗面积:超过2.5㎡并且在4㎡以内 | 樘 | 31.000 |  |  |  |  |
| 82 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:原内墙面 (2)外皮清除至结构层 | m2 | 1327.872 |  |  |  |  |
| 83 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:天棚 (2)外皮清除至结构层 | m2 | 565.887 |  |  |  |  |
| 84 | 011605002005 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖 (2)外皮清除至结构 | m2 | 30.215 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第6页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | 层 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 011605001005 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖地面、马赛克地面 (2)外皮清除至结构层 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 86 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除建筑垃圾 (2)运距:5Km | m3 | 113.413 |  |  |  |  |
| 楼地面工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
|  |  | 楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 88 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300白色防滑地砖 (3)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 89 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm (3)详装施ZS-16 | m2 | 27.430 |  |  |  |  |
| 90 | 011108001003 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛 (2)结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (3)面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石 (4)详装施ZS-16 | m2 | 3.559 |  |  |  |  |
| 91 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 306.733 |  |  |  |  |
| 92 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | (1)面层材料种类:环氧地坪漆5mm | m2 | 210.492 |  |  |  |  |
| 内墙柱面工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
|  |  | 内墙柱面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:填充墙 (2)底层厚度、砂浆配合比:14mm1:2.5水泥砂浆找平层 (3)面层厚度、砂浆配合比:6mm1:3水泥砂浆打底 (4)详装施ZS-16 | m2 | 1139.886 |  |  |  |  |
| 94 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 1109.671 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第7页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | (4)详装施ZS-16 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:楼梯间、走廊内墙面 (2)腻子种类、遍数: (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一遍 (4)详装施ZS-16 | m2 | 272.344 |  |  |  |  |
| 96 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:水泥栏杆 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 (4)重新拉毛，腻子粉打底，按内墙面做法 | m2 | 63.037 |  |  |  |  |
| 97 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300米色瓷砖水泥砂浆粘贴 (3)详装施ZS-16 | m2 | 30.215 |  |  |  |  |
| 98 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm (3)详装施ZS-16 | m2 | 58.012 |  |  |  |  |
| 99 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:8公分 (2)铝合金踢脚 | m | 296.790 |  |  |  |  |
| 天棚工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 100 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 565.887 |  |  |  |  |
| 门窗工程 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 101 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C1 (2)框、扇材质:铝合金 (3)玻璃品种、厚度:5厘平玻 (4)尺寸:1750mm*2050mm，其中1750mm*600mm为固定窗、1750mm*1450mm为推拉窗 | m2 | 35.875 |  |  |  |  |
| 102 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C2 (2)框、扇材质:铝合金 (3)玻璃品种、厚度:5厘平玻 (4)尺寸:980mm*2050mm，其中980mm*600m | m2 | 28.126 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第8页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | m为固定窗、980mm*1450mm为推拉窗 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C3 (2)框、扇材质:铝合金 (3)玻璃品种、厚度:5厘平玻 (4)尺寸:1750mm*2050mm，其中1750mm*1150mm为固定窗、1750mm*900mm为推拉窗 | m2 | 7.175 |  |  |  |  |
| 104 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)C4 (2)门框、扇材质:铝合金 (3)5厘平玻 (4)尺寸:2660mm*3000mm,其中2660mm*600mm为固定窗，2660mm*2400mm为推拉门 | m2 |  |  |  |  |  |
| 105 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | (1)C5 (2)门框、扇材质:铝合金 (3)5厘平玻 (4)尺寸:2640mm*3000mm,其中2640mm*600mm为固定窗，2640mm*2400mm为推拉门 | m2 |  |  |  |  |  |
| 106 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | (1)M0870 (2)门框、扇材质:铝合金 (3)尺寸:870mm*2250mm | m2 | 21.533 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 82.664 |  |  |  |  |
| 107 | 010802004003 | 防盗门 | (1)M0890 (2)门框、扇材质:钢制防盗门 (3)尺寸:870mm*3000mm，其中870mm*900mm为固定窗，870mm*2100mm为钢制防盗门 | m2 | 49.590 |  |  |  |  |
| 108 | 01B003 | 原有窗户重新油漆 | (1)原有窗户重新油漆 (2)重新刷漆的刷三面漆，一遍底漆，一面清油，一面面漆 (3)详装施ZS-13 | 樘 | 14.000 |  |  |  |  |
| 其他一般土建 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 109 | 010401012006 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲位砌台、洗衣机地台 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 (3)现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 4.803 |  |  |  |  |
| 110 | 010402001003 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:烧结煤 | m3 | 0.806 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第9页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | 矸石普通砖 (2)墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5(42.5) |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:定制卫生间防潮隔板 (2)18厚 | m2 | 22.700 |  |  |  |  |
| 112 | 010401012007 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:洗衣台 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5(42.5) (4)详卫生间洗漱间示意图 | m3 | 0.521 |  |  |  |  |
| 113 | 011206002003 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:洗衣台 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖 (4)详卫生间洗漱间示意图 | m2 | 4.235 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 33.065 |  |  |  |  |
| 安装工程【二层】 | 单位工程(17安装) |  |
| 电气工程 | 分项工程(17安装) |  |
| 114 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱AL2 (2)安装方式:暗装 (3)接地 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |
| 115 | 030411003007 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:MR-100×50 (3)名称:桥架安装 (4)接地要求:接地 | m | 50.800 |  |  |  |  |
| 116 | 030413001007 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电气桥架 (3)接地跨接 | kg | 22.250 |  |  |  |  |
| 117 | 030411001024 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 904.000 |  |  |  |  |
| 118 | 030411001025 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 | m | 9.500 |  |  |  |  |
| 119 | 031002001012 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 112.096 |  |  |  |  |
| 120 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:线槽配线 | m | 1046.310 |  |  |  |  |
| 121 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:管内穿线 | m | 2944.500 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第10页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 122 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:18W (2)名称:吸顶灯 | 套 | 64.000 |  |  |  |  |
| 123 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:U110/1W-16A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:明装 | 个 | 9.000 |  |  |  |  |
| 124 | 030404034005 | 照明开关 | (1)规格:U120/1W-16A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:明装 | 个 | 24.000 |  |  |  |  |
| 125 | 030404035010 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)安装方式:明装 | 个 | 80.000 |  |  |  |  |
| 126 | 030404035011 | 插座 | (1)名称:空调五孔插座 (2)安装方式:明装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 127 | 030404035012 | 插座 | (1)名称:热水器五孔插座 (2)安装方式:明装 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |
| 128 | 030411006019 | 接线盒 | (1)名称:钢制灯头盒 (2)安装形式:明装 | 个 | 64.000 |  |  |  |  |
| 129 | 030411006020 | 接线盒 | (1)名称:钢制开关、插座盒 (2)安装形式:明装 | 个 | 134.000 |  |  |  |  |
| 130 | 030411006021 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 弱电工程 | 分项工程(17安装) |  |
|  |  | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 030411003008 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:MR-100×50 (3)名称:桥架安装 (4)接地要求:接地 | m | 50.860 |  |  |  |  |
| 132 | 030413001008 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电气桥架 (3)接地跨接 | kg | 22.277 |  |  |  |  |
| 133 | 030411001026 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 129.990 |  |  |  |  |
| 134 | 030411001027 | 配管 | (1)规格:JDG15 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 105.160 |  |  |  |  |
| 135 | 030411001028 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 | m | 9.500 |  |  |  |  |
| 136 | 031002001013 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) | kg | 35.817 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第11页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)规格: UTP（超五类线） (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 384.140 |  |  |  |  |
| 138 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)规格: UTP（超五类线） (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽 | m | 629.240 |  |  |  |  |
| 139 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:内网+外网双口网络信息插座 (2)安装方式:明装 (3)底盒材质、规格:钢制 | 个 | 38.000 |  |  |  |  |
| 140 | 030411006022 | 接线盒 | (1)名称:网络信息插座底盒 (2)安装形式:明装 | 个 | 38.000 |  |  |  |  |
| 141 | 030411006023 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
|  |  | 有线电视 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 030411001029 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 112.890 |  |  |  |  |
| 143 | 030411001030 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 | m | 9.500 |  |  |  |  |
| 144 | 031002001014 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 17.498 |  |  |  |  |
| 145 | 031102004007 | 同轴电缆 | (1)部位:视频同轴电缆 (2)规格:SYWV-75-5 (3)沿桥架敷设 | m | 314.620 |  |  |  |  |
| 146 | 031102004008 | 同轴电缆 | (1)部位:视频同轴电缆 (2)规格:SYWV-75-5 (3)管内穿放 | m | 122.390 |  |  |  |  |
| 147 | 030502004002 | 电视、电话插座 | (1)名称:有线电视插座（含底盒） (2)安装方式:明装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 148 | 030411006024 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 给排水系统 | 分项工程(17安装) |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第12页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 149 | 031001006021 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 | m | 3.570 |  |  |  |  |
| 150 | 031001006022 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 | m | 18.600 |  |  |  |  |
| 151 | 031001006023 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 | m | 8.530 |  |  |  |  |
| 152 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜质 (3)规格、压力等级:DN32 (4)类型:截止阀 | 个 | 1.000 |  |  |  |  |
| 153 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN20 | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 031001006024 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 12.930 |  |  |  |  |
| 155 | 031001006025 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 5.180 |  |  |  |  |
| 156 | 031004006002 | 大便器 | (1)规格、类型:蹲式大便器安装(手动开关) (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含给排水附件 | 组 | 4.000 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第13页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 157 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装( 带存水弯) DN50 | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
| 158 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)带洗衣机插口地漏DN50 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 031001006026 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC塑料雨水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 20.440 |  |  |  |  |
| 安装工程【三层】 | 单位工程(17安装) |  |
| 电气工程 | 分项工程(17安装) |  |
| 160 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱AL3 (2)安装方式:暗装 (3)接地 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |
| 161 | 030411003011 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:MR-100×50 (3)名称:桥架安装 (4)接地要求:接地 | m | 50.800 |  |  |  |  |
| 162 | 030413001011 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电气桥架 (3)接地跨接 | kg | 22.250 |  |  |  |  |
| 163 | 030411001038 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 904.000 |  |  |  |  |
| 164 | 030411001039 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 | m | 9.500 |  |  |  |  |
| 165 | 031002001018 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 112.096 |  |  |  |  |
| 166 | 030411004011 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:线槽配线 | m | 1046.310 |  |  |  |  |
| 167 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:管内穿线 | m | 2944.500 |  |  |  |  |
| 168 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:18W (2)名称:吸顶灯 | 套 | 64.000 |  |  |  |  |
| 169 | 030404034008 | 照明开关 | (1)规格:U110/1W-16 | 个 | 9.000 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第14页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:明装 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 030404034009 | 照明开关 | (1)规格:U120/1W-16A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:明装 | 个 | 24.000 |  |  |  |  |
| 171 | 030404035016 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)安装方式:明装 | 个 | 80.000 |  |  |  |  |
| 172 | 030404035017 | 插座 | (1)名称:空调五孔插座 (2)安装方式:明装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 173 | 030404035018 | 插座 | (1)名称:热水器五孔插座 (2)安装方式:明装 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |
| 174 | 030411006031 | 接线盒 | (1)名称:钢制灯头盒 (2)安装形式:明装 | 个 | 64.000 |  |  |  |  |
| 175 | 030411006032 | 接线盒 | (1)名称:钢制开关、插座盒 (2)安装形式:明装 | 个 | 134.000 |  |  |  |  |
| 176 | 030411006033 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 弱电工程 | 分项工程(17安装) |  |
|  |  | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 030411003012 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:MR-100×50 (3)名称:桥架安装 (4)接地要求:接地 | m | 50.860 |  |  |  |  |
| 178 | 030413001012 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电气桥架 (3)接地跨接 | kg | 22.277 |  |  |  |  |
| 179 | 030411001040 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 129.990 |  |  |  |  |
| 180 | 030411001041 | 配管 | (1)规格:JDG15 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 105.160 |  |  |  |  |
| 181 | 030411001042 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 | m | 9.500 |  |  |  |  |
| 182 | 031002001019 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 35.817 |  |  |  |  |
| 183 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)规格: UTP（超五 | m | 384.140 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第15页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | 类线） (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 030502005012 | 双绞线缆 | (1)规格: UTP（超五类线） (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽 | m | 629.240 |  |  |  |  |
| 185 | 030502012003 | 信息插座 | (1)名称:内网+外网双口网络信息插座 (2)安装方式:明装 (3)底盒材质、规格:钢制 | 个 | 38.000 |  |  |  |  |
| 186 | 030411006034 | 接线盒 | (1)名称:网络信息插座底盒 (2)安装形式:明装 | 个 | 38.000 |  |  |  |  |
| 187 | 030411006035 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
|  |  | 有线电视 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 030411001043 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 112.890 |  |  |  |  |
| 189 | 030411001044 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 | m | 9.500 |  |  |  |  |
| 190 | 031002001020 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 17.498 |  |  |  |  |
| 191 | 031102004011 | 同轴电缆 | (1)部位:视频同轴电缆 (2)规格:SYWV-75-5 (3)沿桥架敷设 | m | 314.620 |  |  |  |  |
| 192 | 031102004012 | 同轴电缆 | (1)部位:视频同轴电缆 (2)规格:SYWV-75-5 (3)管内穿放 | m | 122.390 |  |  |  |  |
| 193 | 030502004003 | 电视、电话插座 | (1)名称:有线电视插座（含底盒） (2)安装方式:明装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 194 | 030411006036 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 | 19.000 |  |  |  |  |
| 给排水系统 | 分项工程(17安装) |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 031001006034 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 | m | 4.150 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第16页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | (4)材质、规格:PPR给水管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 031001006035 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 | m | 18.020 |  |  |  |  |
| 197 | 031001006036 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 | m | 16.270 |  |  |  |  |
| 198 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜质 (3)规格、压力等级:DN32 (4)类型:截止阀 | 个 | 1.000 |  |  |  |  |
| 199 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN20 | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 031001006037 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 15.960 |  |  |  |  |
| 201 | 031001006038 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 1.980 |  |  |  |  |
| 202 | 031001006039 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 3.670 |  |  |  |  |
| 203 | 031004007002 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:挂式 | 组 | 3.000 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：莆田秀屿港口有限公司秀屿港宿舍楼室内装修 | 第17页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  | 小便器 (3)附件名称、数量:含给排水附件 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 031004006003 | 大便器 | (1)规格、类型:蹲式大便器安装(手动开关) (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含给排水附件 | 组 | 4.000 |  |  |  |  |
| 205 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装( 带存水弯) DN50 | 个 | 4.000 |  |  |  |  |
| 206 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | (1)带洗衣机插口地漏DN50 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 031001006040 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC塑料雨水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 20.440 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |