附件2：

工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 市政工程 |
| 道路工程 |
| 1 | 040101001003 | 挖一般土方 | (1)人工挖一般土方(四类土) 人工辅助开挖比例≤5% (2)挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 四类土) | m3 | 197.05 |  |  |
| 2 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 197.05 |  |  |
| 3 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 563.000 |  |  |
| 4 | 040203007005 | 水泥混凝土(C40) | (1)C40水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度35cm) (2)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深10cm) (3)混凝土路面真空吸水(混凝土路面 厚度 ≥24cm) | m2 | 563.000 |  |  |
| 合 计（以上报价均含税） |  |