附件2：

工程量清单

| 序号 | 材料品名及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱400*250*8*12 | kg | 4249.5 |  |  |
| 2 | 梁500*220*250*8*12 | kg | 8799.76 |  |  |
| 3 | φ110*3平衡管 | kg | 1626 |  |  |
| 4 | φ16厘圆钢 | m | 64 |  |  |
| 5 | φ16厘法兰扣 | 套 | 8 |  |  |
| 6 | 柱底板φ20*500*300*18 | kg | 424 |  |  |
| 7 | 连接板φ20*500*250*36 | kg | 706.5 |  |  |
| 8 | 8-10加劲板 | kg | 326 |  |  |
| 9 | φ20*80高强螺丝 | 套 | 288 |  |  |
| 10 | φ27*700地脚螺丝 | 套 | 108 |  |  |
| 11 | φ16*50高强螺丝 | 套 | 128 |  |  |
| 12 | 安装地脚工资 | 人 | 2 |  |  |
| 13 | 耗材15000kg*3% | kg | 882.15 |  |  |
| 14 | 制作费 | T | 15 |  |  |
| 15 | 安装费 | T | 15 |  |  |
| 16 | 安装屋面工资 | ㎡ | 600 |  |  |
| 17 | 屋面檩条180*60*2.0 | m | 800 |  |  |
| 18 | 0.526彩板单 | m | 814.2 |  |  |
| 19 | 180托板 | 块 | 144 |  |  |
| 20 | φ12*25螺丝 | 套 | 576 |  |  |
| 21 | 包边 | m | 124 |  |  |
| 22 | 自攻 | 粒 | 3000 |  |  |
| 23 | 运费 | T | 25 |  |  |
| 24 | 独立承台1000*1000*900 | 个 | 18 |  |  |
| 1、本报价含税、地脚螺丝、不含土建、水电设施、消防设施、维护设施及门窗设施；同时本报价不含其他非报价单中所列出的施工费用。 |  |  |  |  |  |
| 2、重量计算方式：按图纸所标材料理论算重量加上材料损耗率为理论重量的3％（每种材料厚度允许偏差为0.5mm左右， |  |  |  |  |  |